附件1

检修明细单

|  | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无管网系统检修 | 瓶 | 8 |  |  | 检修 |
| 2 | 气灭控制盘 | 台 | 3 |  |  | 检修 |
| 3 | 线路检修 | 项 | 1 |  |  | 检修校准 |
| 4 | 巡检测试要求 | 项 | 8 |  |  | 每月至少2次 |
| 5 | 充气及倒药接头制作 | 个 | 8 |  |  | 配套制作 |
| 6 | 瓶头阀拆卸保养安装 | 个 | 8 |  |  | 含易损件更换 |
| 7 | 瓶头阀气密封 | 个 | 8 |  |  | 含易损件更换 |
| 8 | 瓶头阀动作功能测试 | 个 | 8 |  |  | 含易损件更换 |
| 9 | 氮气加压 | 瓶 | 8 |  |  | 含气密封试验 |
| 10 | 七氟丙烷药剂 | 升 | 129 |  |  | 灭火药剂 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |