**检修明细单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **维修项目** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| **1** | 无管网系统拆卸安装 | 瓶 | 8 |  |  | 检修 |
| **2** | 气灭控制盘 | 台 | 2 |  |  | 检修 |
| **3** | 线路 | 项 | 1 |  |  | 检修校准 |
| **4** | 巡检测试要求 | 项 | 8 |  |  | 每月至少2次 |
| **5** | 充气及倒药接头制作 | 个 | 8 |  |  | 配套制作 |
| **6** | 瓶头阀拆卸保养安装 | 个 | 8 |  |  | 含易损件更换 |
| **7** | 瓶头阀气密封试验 | 个 | 8 |  |  | 含易损件更换 |
| **8** | 瓶头阀动作功能试验 | 个 | 8 |  |  | 含易损件更换 |
| **9** | 氮气加压 | 瓶 | 8 |  |  | 含气密封试验 |
| **10** | 七氟丙烷 | 升 | 136 |  |  | 灭火药剂 |
| **11** | 压力表示值检测 | 块 | 8 |  |  | 含驱动气体 |
| **12** | 强度及水压试验 | 瓶 | 8 |  |  |  |
| **13** | 总 计 |  |  | | |  |